Реестр проверок в БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации»

за 3 месяца 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Период проведения проверки** | **Наименование контрольно-надзорного органа** | **Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты приказа, распоряжения и др.)** | **Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др.** | **Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений требований ФЗ** |
| **1 квартал** |
| 1. | 14.02.2023- 15.03.2023 | Прокуратура Сургутского района | Представление от 27.02.2023 №03-02-2023 |  | 1. В отделении «Милосердия» при жилых комнатах отсутствуют санузлы, что не соответствует п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»2. В отделении «Милосердия» мужской туалет не оборудован кабинками, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»3. В отделении «Милосердия» в туалетах отсутствуют сиденья на унитазы, частично отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»4. В отделении «Милосердия» отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п.9.13. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»5. В отделении социальной адаптации в каждой комнате установлены по две, три 2-х ярусной кровати, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»6. В отделении социальной адаптации в туалетах отсутствуют двери у кабинок, что не соответствует п.9.25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»7. В отделении социальной адаптации при жилых комнатах отсутствуют санузлы, что не соответствует п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»8. В здании клуба не обеспечено категорирование по классу пожарной безопасности помещения «Камера хранения».  |