|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Реестр проверок в БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации»**  **за 6 месяцев 2023** | | | | | | | | |
| **№** | **Период проведения проверки** | **Наименование контрольно-надзорного органа** | **Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты документа о проведении проверки)** | **Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др.** | **Краткое содержание выявленных нарушений с указанием НПА** | | |
| **1 квартал** | | | | | | | |
| 1. | 16.02.2023-15.03.2023 | Прокуратура Сургутского района 16.02.2023Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Требование Прокуратуры Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2023 № 03-04-2023/224-23-20711017 | Представление прокуратуры Сургутского района от 27.02.2023 № 03-02-2023 | 1). В отделении «Милосердия» при жилых комнатах отсутствуют санузлы, что не соответствует п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  2). В отделении «Милосердия» мужской туалет не оборудован кабинками, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  3). В отделении «Милосердия» в туалетах отсутствуют сиденья на унитазы, частично отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  4). В отделении «Милосердия» отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п.9.13. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  5). В отделении социальной адаптации в каждой комнате установлены по две, три 2-х ярусной кровати, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  6). В отделении социальной адаптации в туалетах отсутствуют двери у кабинок, что не соответствует п.9.25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  7). В отделении социальной адаптации при жилых комнатах отсутствуют санузлы, что не соответствует п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  8). В здании клуба не обеспечено категорирование по классу пожарной безопасности помещения «Камера хранения». | | |
| **2 квартал** | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | | |