|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Реестр проверок в БУ «Сургутский районный центр социальной адаптации»**  **за 9 месяцев 2023** | | | | | | | | |
| **№** | **Период проведения проверки** | **Наименование контрольно-надзорного органа** | **Основания для проведения плановой или внеплановой проверки (реквизиты документа о проведении проверки)** | **Реквизиты акта проверки, предписания, представления, указания и др.** | **Краткое содержание выявленных нарушений с указанием НПА** | | |
| **1 квартал** | | | | | | | |
| 1. | 16.02.2023-15.03.2023 | Прокуратура Сургутского района 16.02.2023Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Требование Прокуратуры Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.02.2023 № 03-04-2023/224-23-20711017 | Представление прокуратуры Сургутского района от 27.02.2023 № 03-02-2023 | 1). В отделении «Милосердия» при жилых комнатах отсутствуют санузлы, что не соответствует п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  2). В отделении «Милосердия» мужской туалет не оборудован кабинками, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  3). В отделении «Милосердия» в туалетах отсутствуют сиденья на унитазы, частично отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  4). В отделении «Милосердия» отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п.9.13. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  5). В отделении социальной адаптации в каждой комнате установлены по две, три 2-х ярусной кровати, что не соответствует п.9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  6). В отделении социальной адаптации в туалетах отсутствуют двери у кабинок, что не соответствует п.9.25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  7). В отделении социальной адаптации при жилых комнатах отсутствуют санузлы, что не соответствует п.9.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»  8). В здании клуба не обеспечено категорирование по классу пожарной безопасности помещения «Камера хранения». | | |
| **2 квартал** | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | | |
| **3 квартал** | | | | | | | |
| 2. | 17.07.2023- 28.07.2023 | ОНД и ПР по городу Сургуту УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре | № 2307/171-86/146-П/РВП от 14.07.2023 | № 2307/171-86/146-П/ПВП от 28.07.2023 | 1). В здании переданной в аренду АНО «Шаг вперед» расположенной по адресу г. Сургут, ул. Пионерная. дом 2 в номерах (жилых комнатах) отсутствуют планы эвакуации на случай пожара  2). В здании переданной в аренду АНО «Шаг вперед» расположенной по адресу г. Сургут, ул. Пионерная. дом 2 система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для беспрепятственного проезда пожарной техники.  3). В здании переданной в аренду АНО «Шаг вперед» расположенной по адресу г. Сургут, ул. Пионерная. дом 2 не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки, что не соответствует части 5 глава 19 статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Статья 4, статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2.8 ГОСТ Р 53.325-2012, п. Б.2.22 ГОСТ Р 59638-2021.  4). В здании переданной в аренду АНО «Шаг вперед» расположенной по адресу г. Сургут, ул. Пионерная. дом 2 не обеспечено однозначное информирование людей о пожаре в течении времени эвакуации, что не соответствует части 3 главы 19 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Статья 4, статья 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 3.13130.2009 | | |